学校火灾的预防与扑救

学校是人员密集场所，不确定因素和火灾隐患较多，稍有不慎就会发生火灾事故，造成无法挽回的损失，因此，学校的消防工作是学校整体安全工作的重点。“预防为主、消防结合” 是消防工作遵循的原则，预防是消防工作的根本，是前提，是保障，预防工作包括人防、物防、技防等三个方面，其中人防是核心，只有人的意识提高了，知识丰富了，能力增强了，再加以物防和技防，才能真正做好火灾的预防工作，做到有备无患。一旦发生火情，依据火灾的性质，按照正确的方式进行初期火灾的扑救，能够有效地减少火灾造成的损失。

一、电气火灾的预防与扑救

（一）预防

1、要合理选用电气设备和导线，不得使其超负载运行。

2、在安装开关、熔断器或架线时，应避开易燃物，与易燃物保持必要的防火间距。

3、保持电气设备正常运行，特别注意线路或设备连接处的接触保持正常运行状态，以避免因连接不牢或接触不良，使设备过热。

4、要定期清扫电气设备，保持设备清洁。

5、加强对设备的运行管理。要定期检修、试验，防止绝缘损坏等造成短路。

6、电气设备的金属外壳应可靠接地或接零。

7、要保证电气设备的通风良好，散热效果好。

（二）扑救

电气火灾两个突出的特点，一是电气设备着火后可能仍然带电，并且在一定范围内存在触电危险；二是充油电气设备如变压器等受热后可能会喷油、甚至爆炸，造成火灾蔓延且危及救火人员的安全。

1、断电灭火

电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时，首先应设法切断电源，必须注意以下事项：

(1)处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏，绝缘能力降低，所以拉开关断电时，要使用绝缘工具。

(2)剪断电线时，不同相电线应错位剪断，防止线路发生短路。

(3)应在电源侧的电线支持点附近剪断电线，防止电线剪断后跌落在地上，造成电击或短路。

(4)如果火势已威胁邻近电气设备时，应迅速拉开相应的开关。

(5)夜间发生电气火灾，切断电源时，要考虑临时照明问题，以利扑救。如需要供电部门切断电源时，应及时联系。

2.带电灭火

如果无法及时切断电源，而需要带电灭火时，要注意以下几点：

(1)应选用不导电的灭火器材灭火，如干粉、二氧化碳，不得使用泡沫灭火器带电灭火。

(2)要保持人及所使用的导电消防器材与带电体之间的足够安全距离，扑救人员应戴绝缘手套。

(3)对架空线路等空中设备进行灭火时，人与带电体之间的仰角不应超过45°，而且应站在线路外侧，防止电线断落后触及人体。如带电体已断落地面，应划出一定警戒区，以防跨步电压伤人。

二、油类火灾的预防与扑救

（一）预防

1、定期检查油库、油箱、供油管线及用油设施（灶具）。

2．加强对操作人员安全教育，操作人员需执证上岗，严格执行操作程序，防止因错误操作而造成安全事故。

3、发现泄漏，要及时关闭供油管线阀门，及时维修，要保持供油线管线，用油设备（灶具）等表面清洁，防止因油污过多而发生火灾事故。

4、油库、油箱、供油管线、用油设备等，附近要禁止动用明火及能引发火灾事故的热能源。

（二）扑救

发生油类火灾时，可用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器进行灭火，切不可用水来灭火。

三、可燃气体火灾的预防与扑救

（一）预防

1、定期检查供气管线、阀门、炉具等，及时更换连接胶管。

2、发现泄漏及时关闭供气阀门，切断气源，打开门窗，自然排泄可燃气体。切不可采用机械排风或在现场拨打电话及开启电器开关。

3、扑救可燃气体火灾时应先关闭供气阀门，切不可在没有切断气源将火扑灭而造成再次发生爆燃。

4、严格执行安全操作程序，加强安全教育，对上岗职工进行严格的防火防爆操作训练，严格按照操作规程进行操作，避免错误操作造成安全事故。

（二）扑救

发生可燃气体火灾时，可用干粉灭火器，二氧化碳灭火器和水进行灭火。

四、易燃固体、易燃物品火灾的预防与扑救

（一）预防

1、存储易燃固体、易燃物品应配置专用储存室（柜），不得在同一库房或同一储存室（柜）内储存化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆物品。

2、工作室内严禁大量堆放与工作无关的易燃固体、易燃物品，如确有需要，应严格按照消防规范保持物品间的距离和高度，并配备必要的消防和防爆设施。

3、使用单位应当根据实际需要确定易燃固体、易燃物品的储存量，不得超量储存。

4、严格执行易燃固体、易燃物品安全使用规程，安全操作，认真履行实验现场的安全防范措施，并制定相应应急预案。

5、学生在使用易燃固体、易燃物品前，教师应详细指导，讲授安全操作方法及有关防护知识。

（二）扑救

易燃固体、易燃物品一般都可用水或泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但也有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊，如2,4－二硝基苯甲醚、二硝基萘、奈、黄磷等。

1、 2,4-二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘等是能升华的易燃固体，受热发出易燃蒸气。火灾时可用雾状水、泡沫扑救并切断火势蔓延途径，但应注意，不能以为明火焰扑灭即已完成灭火工作，因为受热以后升华的易燃蒸气能在不知不觉中飘逸，在上层与空气能形成爆炸性混合物，尤其是在室内，易发生爆燃。在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并用水浇灭燃烧区域及其周围的一切火源。

2、黄磷是自燃点很低在空气中能很快氧化升温并自燃的自燃物品。遇黄磷火灾时，首先应切断火势蔓延途径，控制燃烧范围。对着火的黄磷应用低压水或雾状水扑救。高压直流水冲击能引起黄磷飞溅，导致灾害扩大。黄磷熔融液体流淌时应用泥、砂等拦截并用雾状水冷却，对磷块和冷却后已固化的黄磷，应用钳子钳入贮水容器中。

3、三硫化二磷、铝粉、烷基铝、保险粉等少数易燃固体和自燃物品不能用水和泡沫扑救，应根据具体情况区别处理，宜选用干砂和不用压力喷射的干粉扑救。

五、轻质金属火灾的预防与扑救

（一）预防

轻质金属包括镁、钛、锂、钠、铷、钯等。此类物质极易复吸空气中的氧气和水分从而产生氧化可燃类氢、烷气体，从而发生燃烧、爆炸。

1、在轻质金属使用前，使用单位应按有关规定提前报学校实验室与资产管理处和保卫处审批，经防护检查合格批准后方可实施。

2、使用单位储存轻质金属必须严格按照安全规定进行石墨密封处理，应根据实际需要确定储存量，不得超量储存。

3、使用轻质金属的设备要按规程定期进行安全检查，特别是实验前必须进行细致严格的检查，防止轻质金属泄露，确保万无一失。

4、使用过程中，严格执行轻质金属安全使用规程，安全操作，认真履行使用现场的安全防范措施，如：使用人要穿防护服、现场配备砂土、石墨等灭火物品等。

5、学生在使用轻质金属前，教师应详细指导，讲授安全操作方法及有关防护知识。

（二）扑救

由于该类产品应有的特性，轻质金属发生火灾一般的灭火器材非常难将其扑灭，特别值得一提的是一旦轻质金属发生火灾千万不能用水施救否则将发生更大的爆炸性灾难。

1、发生此类火灾将采用专业的D类灭火剂、D灭火器进行有效扑灭。

2、采用沙土将轻质金属隔离，覆盖让其自行燃烧殆尽，防止灾害进一步扩大。